## 环评审批受理公示
附表一
高新区国土规划建设局建设项目受理公开表
项目基本情况
项目名称 | 药食同源系列产品生产项目 |  | 建设地点 | 玉溪高新区九龙片区二经路旁
环境影响报告书（表） | 《药食同源系列产品生产项目报告表》
建设单位 | 云南涌乾生物科技有限公司
环评单位 | 云南智深环保科技发展有限公司
项目受理情况
受理单位 | 高新区国土规划建设局 | 受理日期

## 拟审批公示
附表二
玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局拟审批建设项目环评信息公开表
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，公示期为： 个工作日。 联系电话：0877-6167582（玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局）；传 真：0877-6167581 通讯地址：玉溪市抚仙路86号科技大楼C座102；邮 编：653100
项目名称 | 生物质导热油炉红塔塑胶供热项目 | 建设地点 | 高新区九龙片区（云南红塔塑胶有限公司内） | 建设单位 | 玉溪合原能源有限公司
环评文件类型 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 云南智深环保科技发展有限公司
项目概况
项目本次租用红塔塑胶公司空地进行生物质导热油锅炉及配套设施的建设安装，项目所产生的热能外售红塔塑胶公司。项目建设2个锅炉房建筑面积为400m2。 项目需新建3台生物质导热油炉及配套设施。建成后，单小时最大热量供应量为650万大卡，年最大供应热量7.2万吉焦。
项目主要环境影响
一、施工期环境影响分析结论 施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围环境影响较小，且这些影响随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 二、运营期环境影响分析结论 （1）地表水环境影响：项目无生产废水产生，项目废水主要为职工生活污水，项目职工均不在厂区食宿，生活污水主要为职工如厕废水及洗手废水，产生的生活污水依托红塔塑胶公司现有的化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B等级标准后，排入园区市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂，对周边地表水环境影响不大。 （2）大气环境影响：项目设置3台生物质导热油炉，均采用“低氮燃烧”技术，1#锅炉房内2台锅炉废气经共用的1套“旋风除尘器+布袋除尘”装置处理后，经1根18m高排气筒排放（排口编号DA001）；2#锅炉房1台锅炉废气经1套“旋风除尘器+布袋除尘”装置处理后，经1根18m高排气筒排放（排口编号DA002），废气中颗粒物、SO2及NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气排放限值要求。项目锅炉燃料入炉为人工铲车加料，项目均采用成型的颗粒料或块料，严禁使用粉料，加料过程会有极少量粉尘产生；生物质锅炉炉渣定期由职工铲装至编织袋内，铲装过程会有少量粉尘产生。上述粉尘经锅炉房沉降后，剩余经窗口无组织排放，经自然扩散后，对周边大气环境影响不大。因此，本项目对区域环境空气的影响可接受。 （3）固废：①生活垃圾统一收集，交由环卫部门定期清运；②炉渣、除尘灰先用编织袋收集暂存灰渣房，定期通过密闭箱体装运至肥料厂作为生产原料；③更换导热油时委托有资质的单位进行更换，更换下来的废导热油，由更换厂家带走处置，不在厂区存放，因此不设置危废暂存间。项目产生的固废均能妥善处置，项目固体废物对环境的影响可接受。 （4）声环境：项目运营期噪声主要为设备噪声，经预测，项目运营期厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间、夜间标准的要求，在采取噪声措施后，项目的建设运营不会导致周边敏感点环境质量低于《声环境质量标准》2类区的标准要求。因此，项目排放的噪声对声环境保护目标的影响可接受。
项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施
一、施工期污染防治措施 施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气，施工机械噪声，建筑垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾。 1、废气：施工期间在施工场地安排人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数；规范车辆装载方式，杜绝沿路洒漏现象，减少对外环境的影响；进出项目区的车辆造成的道路扬尘较多，主要采取减速慢行、定期对施工场地洒水降尘等措施减小道路扬尘的影响。 2、废水：施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水，施工人员生活污水依托红塔塑胶公司污水设施处理后达标后，进入市政污水管网进入玉溪市污水处理厂处理后排入玉溪大河。 3、噪声：合理安排施工时间，严禁在中午12：00～14：00、夜间22：00～6：00期间施工。但生产工艺需要连续作业的除外。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请环保部门批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持，如产生噪声纠纷，建设单位应与周边住户和单位协商解决；尽量采用各种隔声降噪措施；施工运输车辆行驶时应控制速度行驶，减少鸣笛。 4、固体废物：建筑垃圾分类收集，可利用的回收利用，不可利用的按照要求外运处置；施工期生活垃圾集中堆放，由环卫部门定期清运。 二、运营期应采取的污染控制措施 （1）环境空气污染防治措施：项目设置3台生物质导热油炉，均采用“低氮燃烧”技术，1#锅炉房内2台锅炉废气经共用的1套“旋风除尘器+布袋除尘”装置处理后，经1根18m高排气筒排放（排口编号DA001）；2#锅炉房1台锅炉废气经1套“旋风除尘器+布袋除尘”装置处理后，经1根18m高排气筒排放（排口编号DA002），废气中颗粒物、SO2及NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气排放限值要求；项目锅炉燃料入炉为人工铲车加料，项目均采用成型的颗粒料或块料，严禁使用粉料，加料过程会有极少量粉尘产生；生物质锅炉炉渣定期由职工铲装至编织袋内，铲装过程会有少量粉尘产生。上述粉尘经锅炉房沉降后，剩余经窗口无组织排放，经自然扩散。 （2）地表水污染防治措施：项目无生产废水产生，项目废水主要为职工生活污水，项目职工均不在厂区食宿，生活污水主要为职工如厕废水及洗手废水，产生的生活污水依托红塔塑胶公司现有的化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B等级标准后，排入园区市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 （3）固体废物处置措施：①生活垃圾统一收集，交由环卫部门定期清运；②炉渣、除尘灰先用编织袋收集暂存灰渣房，定期通过密闭箱体装运至肥料厂作为生产原料；③更换导热油时委托有资质的单位进行更换，更换下来的废导热油，由更换厂家带走处置，不在厂区存放，因此不设置危废暂存间。 （4）噪声污染防治措施：①选用低噪声设备，同时安装隔声垫或其它隔声、减震措施。锅炉风机、油泵、水泵设置密闭的隔音间）；②风机出口设置消声器；③合理布设生产设备，使强噪声设备远离租用厂房边界，通过车间阻挡噪声传播，建议厂房墙体采用砖砌结构；④）加强设备日常维护与保养，维持设备处于良好的运转状态，以防止设备故障形成的非生产噪声。
公众参与情况
无
建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件 |  | 我单位郑重承诺：严格按照环境影响报告表中提出的要求落实各项环保措施，做好项目的污染防治和环境保护工作。
拟审批意见
拟审批意见
注:项目基本情况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。拟审批意见、公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写

## 竣工环保验收受理公示 (2)
附表三
高新区国土规划建设局建设项目竣工环保验收受理公开表
项目基本情况
项目名称 |  |  | 建设地点
验收监测（调查）报告书（表） | 《***建设项目竣工环境保护验收监测（调查）书（表）》(链接)
建设单位
验收监测（调查）单位 |  | 联系人 |  | 电话
项目受理情况
受理单位 | 玉溪市环境保护局 | 受理日期

## 竣工验收拟审批公示 (2)
附表四
高新区国土规划建设局拟审批建设项目竣工环保验收信息公开表
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，公示期为：。联系电话：0877-6563482；传 真：0877-6563483 通讯地址：玉溪市高新区抚仙路86号；邮 编：653100
项目名称 | 建设地点 | 建设单位
验收监测（调查）报告类型 | 验收监测（调查）机构
项目概况
环保措施落实情况
公众参与情况
拟审批意见
拟审批意见
注:项目基本情况、环保措施落实情况、公众参与情况等内容由建设单位填写。拟审批意见、公众反馈意见联系方式等内容由行政审批机关填写

## 审批公示
附表五
高新区国土规划建设局**年**月建设项目 环评文件行政许可公开表
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，公示期为：。联系电话：0877-6563482；传 真：0877-6563483 通讯地址：玉溪市高新区抚仙路86号；邮 编：653100
序号 | 文件名称 | 文号 | 日期

## 审批公示 (2)
附表六
高新区国土规划建设局**年**月建设项目 竣工环保验收行政许可项目审批公开
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，公示期为：。联系电话：0877-6563482；传 真：0877-6563483 通讯地址：玉溪市高新区抚仙路86号；邮 编：653100
序号 | 文件名称 | 文号 | 日期